中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击闸流管灯氢电源等 | 表1冲击闸流管灯氢电源等规格和技术参数 序号; 名称; 技术参数; 数量; 单位. 1; 冲击闸流管灯氢电源; 10V/30A,10V/10A；稳定度≤0.1%。; 1; 台. 2; 50MW数字化聚焦电源; 35V/35A/6组输出;稳定度≤0.1%。; 1; 套. 3; 80MW数字化聚焦电源; 250V/25A；稳定度≤0.1%。; 1; 台. 4; 50MW速灯丝及偏磁电源; 220V/3A；稳定度≤1%。; 1; 台. 5; 80MW速灯丝及偏磁电源; 110V/5A稳定度≤1%。; 1; 台. 6; 闸流管灯氢电源; 10V/100A,10V/25A；稳定度≤0.1%。; 1; 台. 7; 速调管钛泵电源; 5kV/1mA; 1; 台. 根据目前的技术发展现状，要求所采购电源采用数字化控制，具有触摸屏设定工作值及保护点、远程通讯功能，且根据现有运行设备通用要求，拟采购电源须具备模拟量24V开机信号输入；模拟故障信号输出（NPN型）功能。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后8个月内。 交付进度：供货方于合同生效之日起8个月内将货物送达至采购方指定地点。 付款方式：签订合同后，预付50%；货到验收合格后30个工作日内，付清50%尾款。 验收指标及验收要求：厂家按照技术参数要求进行出厂测试并提供测试报告，验收指标如表1所示。验收期间，货物数量、规格型号等与表1所示技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。 保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：