中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动式分子泵机组 | 分子泵对氮气的抽速不低于 300L/s，冷却方式为风冷， 分子泵极限真空优于 5E-9mbar； 干泵对氮气的抽速不低于 8L/s，极限真空优于 2Pa，自带气镇； 泵组需配规管及显示设备， 规管量程包含常压到 5E-9mbar。 手推车外形，不接受现场组装模式交货。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交付进度：一次性交付 交货期：签订合同之日起12个月内 付款方式：合同签订后预付合同总额的60%，剩余尾款货到验收合格后一次性付清 验收指标及验收要求：由厂家提供合格证或者证书 保修期：至少1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：