中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光探测器定制 | 我方提供定制探测器所需的电子倍增器、采集卡和高压电源，供方负责探测器的系统设计、零部件加工、装配和安装调试。 要求实现探测器到样品距离的可调，探测器高压的稳定施加，以及正常获取标准样品荧光吸收谱信号。 交付荧光探测器一件、加工图纸一套和使用说明书一本。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内。 交付进度：一次交付。 付款方式： 第一笔付款在合同签订后20个工作日内支付80%，第二笔在安装、测试、验收后15个工作日内支付剩余尾款。 验收指标及验收要求： 在指定的吸收谱学实验站，测试标准样品的X射线吸收谱荧光信号，要求：一、能够满足探测器测试位置的调节需求；二、能够实现探测器工作时高压的稳定施加；三、探测器能够正常稳定读出荧光产额吸收谱信号。 保修及售后服务： 荧光探测器硬件保修一年，除我方提供部件损坏外。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：