中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时钟信号同步系统 | - 载波频率：2856MHz； - 附加相位抖动：<8 fs（积分范围10 Hz~10 MHz）； - 长时间相位漂移：<40 fs（峰峰值，24 h）； - 射频输入：1路, ≤ 15dBm； - 射频输出：2路, ≥15 dBm； - 支持传输距离：≥ 1.5 km，光纤； - 光纤漂移补偿范围：≥ 500 ps； - 机箱尺寸：2U, 19”标准（发送端、接收端）； - 带校准和自动调谐模式功能； 设备支持并提供TCP/IP或UDP/IP通讯协议或同时提供IOC 。 |  |  |
| 3 | 商务条款 | 交货期：合同签订后十个月内。 交付进度：出厂测试合格后，整体交付。 付款方式：1.合同签订后预付合同总额的60%；2.货物到达甲方并测试合格后支付尾款。 验收指标及验收要求：验收指标为前述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。 保修及售后服务：3年免费质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：