中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存环束测调试终端 | 单台参数：机箱内无风扇设计；CPU规格：x86架构，具备大小核混合架构（性能核+能效核），性能：8+4核以上混合架构，14核20线程起步；内存为DDR5 >=32G；内嵌SSD>=1T；机箱含1*2.5"SATA bay，并装SSD>=1T；接口：网口数量>=2, USB3.2>=2, USB2.0>=2, RS-232/422/485>=2; 扩展槽：1*PCIeX16+1*PCIeX4；配有线键鼠。 数量：8台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内将货物送达甲方指定地点。 付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收合格后凭发票报销时付尾款。 验收指标及验收要求：调试终端为标准化电子设备，品牌机由原厂提供质量合格证。 保修及售后服务：产品质保期为36个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：