技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱电源系统 | 通道名称; 电压; 温漂; 稳定性. 电子探测器; 3000; 10ppm/°C; 10ppm/h. 推斥场; 1000; 10ppm/°C; 10ppm/h. 加速场; -1000; 10ppm/°C; 10ppm/h. 左偏转; -3500; 10ppm/°C; 10ppm/h. 右偏转; -3500; 10ppm/°C; 10ppm/h. 自由飞行区; -3500; 10ppm/°C; 10ppm/h. 质谱探测器MCP; -3500; 10ppm/°C; 10ppm/h. 质谱探测器MCP-bias; 1000; 10ppm/°C; 10ppm/h. 反射电极1; -1000; 10ppm/°C; 10ppm/h. 反射电极2; 2500; 10ppm/°C; 10ppm/h. 商务要求： 1.交货期：合同签订后6个月内。 2.质保期：要求供应商提供不短于一年的免费质保，期间非人为因素导致的设备故障，由供应商负责维修并承担所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）；质保期结束后提供有偿服务。对于免费质保期内进行维修和更换的配件，延保一年。 3.售后服务：接到甲方要求后24小时内电话响应，48小时内提出解决方案。如需现场解决，技术人员72小时内到达现场。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：