中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空测量及联锁线缆 | INFICON原厂提供接头SHV，适配MAG060真空规 真空规线芯数1芯，线规20AWG,内直径3mm外直径5mm，绝缘带屏蔽层，耐压5kVDC，导体电阻≤42Ω/km @20℃，阻抗50±3 Ω，电容≤106 pF/m，最小弯曲半径80mm。总长5500米。 2芯线：耐压300VAC/DC，导体直径0.9mm，外直径＞6mm，导体电阻≤39Ω/km @20℃，绝缘带屏蔽层。总长4000米。 6芯线：耐压300VAC/DC，导体直径0.9mm，外直径＞6mm，导体电阻≤39Ω/km @20℃ 厂家负责现场制作线缆接头及配合完成线缆和设备接线工作。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4-6周内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，到货后支付合同总额的40%，验收合格后支付合同尾款。 验收指标及验收要求：上电测试无问题 保修及售后服务：质保1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：