中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子泵 | 1.磁悬浮结构； 2.ISO-F 250橡胶圈密封； 3.抽速≥1800l/s（N2）； 4.极限压强≤5E-7Pa； 5.压缩比＞5E8Pa； 6.泵体水平放置； 7.数量：3台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：预付款后3个月内。 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后90%电汇预付款，设备到货并调试验收合格后，再电汇合同总额的10%。验收指标及验收要求： 所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下： 1.对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接受，并由供应商负责免费更换； 2.设备到货后，供应商需要到现场进行验收，到货验收需供应商完整的产品质量证明文件，产品数量及型号相符，视为验收合格； 3.供应商提交的技术文档应包括且不限于技术规格说明书、操作手册等资料。 保修及售后服务： 1.设备供应商提供分子泵的安装调试服务，供应商需在到货后30个工作日内派人到指定现场进行指导安装； 2.提供至少1年的免费保修，保修期自验收签字之日算起； 3.保修期间产品出现问题时，供应商需12小时内做出响应，48小时内前往现场进行故障排查。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：