中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量分析器组件 | 1、按图纸加工零件，零件表面不得有明显划痕，精密零件超声清洗后，组装捡漏，漏率低于2.0E-8 Pa.m3/s； 2、配备ADC采集卡，采样率4GS/s，带宽2GHz； 3、离子探测器配备4片Φ25/6-4μm微通道板； 4、质量分析器质量分辨大于8000，基于单光子电离，检测灵敏度大于10ppb，提供测试方法与报告。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后4个月内。 交付进度：加工2个月，调试及测试2个月。 付款方式：合同签订后支付合同总额的40%，设备到货并调试验收合格后，支付合同尾款。 验收指标及验收要求：提供测试报告，满足技术参数要求。 阶段性检查要求：定期提供项目进展，关键节点提供进展报告。 保修及售后服务：质保期1年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：