技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逐束团流强处理器 | 参数; 数值. 通道数; 4通道SMA输入. ADC采样率; 最高≧1GHz. ADC采样时钟; 支持外时钟204.03MHz*4. ADC采样位数; ≧14位. ADC输入信号最大带宽; ≧2GHz. 触发模式; 支持外触发，阈值自触发. 数据采集软件; 集成EPICS IOC，配套控制软件. 操作系统; LINUX. 若提供商业采集卡，指标不能低于上表里ADC采样率、ADC采样时钟、 ADC采样位数、ADC输入信号最大带宽指标要求。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：