技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 残余气体分析四极质谱仪 | （1）质量数范围：1~100 （2）浓度的测量极限：＜10ppm （3）最小可检分压强优于：1×10-13mbar |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：