中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀膜线圈及电源 | （1）线圈内径：460 mm （2）线圈高度：1.7 m （3）磁场强度：900±5% Gauss （4）径向好场区半径：≥180 mm （5）纵向好场区长度：≥1.52 m |  |  |
| 4 | 商务条款 | 交货期：签订合同后1个月内 交付进度：签订合同后1个月内，交付合同全部内容 付款方式：合同签订后预付合同总额的20%，设备验收合格后付清尾款 验收指标及验收要求： 磁场强度：900±5% Gauss 径向好场区半径：≥180 mm 纵向好场区长度：≥1.52 m 保修及售后服务：设备验收合格后进入质保期，质保期1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：