中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四极铁 | 有效长度≤120 mm，磁极间隙56 mm，最大磁场梯度达到11 T/m；其中两台四极铁配套绑腿校正线圈，强度不小于1 mrad@60 MeV；配套两个支撑平台。 |  |  |
| 2 | 真空室 | 真空室内径为45 mm；配套波纹管与支撑。 |  |  |
| 3 | 商务条款 | 交货期：合同签订后三个月内设备到货验收。 交付进度：按照交货的约定日期，一次性交付所有元件设备。 付款方式： 签订合同后，支付合同总额的20%； 设备到货验并完成在线安装后，支付合同总额的80%。 验收指标及验收要求： 严格按照上述规格与技术参数要求，对每个参数进行测试验收。 阶段性检查要求： 1.在工艺设计环节，检查选定的磁铁与真空室规格参数是否合理，检查是否与当前合肥红外FEL装置的真空等元件存在空间干涉，检查预期磁场品质是否满足技术要求，相应的线圈与磁铁温升是否满足要求。 2.在加工制造环节，需提供相应的三维设计图纸，提供纸质与电子的竣工总图、零部件的加工图和目录，并根据要求制作设备铭牌。 3.在测试验收环节，按照指标要求对每个相应参数进行测试验收。 保修及售后服务： 保修期至少8个月，起始时间以该设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：