中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多级罗茨泵 | 1.最大抽速不低于500L/min； 2.极限真空优于0.03 mbar; 3.有气镇结构; 4.运行噪声低于60dB; 5.配国标电源接口，含电源线。 |  |  |
| 2 | 多级罗茨泵 | 1.最大抽速不低于1500L/min； 2.极限真空优于0.03 mbar; 3.有气镇结构; 4.运行噪声低于60dB; 5.配国标电源接口，含电源线。 |  |  |
| 3 | 多级罗茨泵 | 1.最大抽速不低于200L/min； 2.极限真空0.05 mbar; 3.运行噪声低于65dB; 4.配国标电源接口，含电源线。 |  |  |
| 4 | 多级罗茨泵 | 1.最大抽速不低于400L/min； 2.极限真空0.04 mbar; 3.运行噪声低于65dB; 4.配国标电源接口，含电源线。 |  |  |
| 5 | 多级罗兹泵 | 1.最大抽速不低于1000L/min； 2.极限真空优于0.03 mbar; 3.有气镇结构; 4.运行噪声低于60dB; 5.配国标电源接口，含电源线。 |  |  |
| 6 | 多级罗茨泵 | 1.最大抽速不低于1000L/min； 2.极限真空优于0.03 mbar; 3.有气镇结构; 4.运行噪声低于60dB; 5.配国标电源接口，含电源线。 |  |  |
| 7 | 多级罗茨泵 | 1.最大抽速不低于1500L/min； 2.极限真空优于0.03 mbar; 3.有气镇结构; 4.运行噪声低于60dB; 5.配国标电源接口，含电源线。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：