技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线位置传感器 | 测量对象： 金属丝线 测量方式： 光学透过式。使用可视光照射金属线，计测金属线在受光面上的投影的位置。 测量对象尺寸：0.04mm-6mm 测量轴数： 二维（垂直丝线方向） 测量范围： ±3 mm 测量重复性：±0.03 m 测量精度： ±0.5 m 采样周期： 10000/s 以上 材质： 铝 软件： 测量设定、数据存储显示等功能的辅助软件 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：