中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端四刀PBPM | - 光斑位置检测精度：≤1μm - 光斑位置分辨率：≤0.1μm - PBPM中心位置可调，水平/竖直调节范围≥±10mm - 刀片材料：金刚石 - 冷却：水冷 - 额外传感器：需要温度传感器监测刀片附近温度 - 与光源点距离：15.2m 参考光源参数： - 光斑尺寸: 20~50μm - 光源发散角（1Σ）：25~40μrad PBPM与光源点距离 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内。 付款方式：进口合同签订后全额付款，国内采购合同分期付款（合同签订预付合同总额40%，技术方案评审通过支付合同总额30%，到货验收合格后支付尾款）。 验收指标及验收要求：验收指标与要求同“规格和技术参数”部分主要技术参数要求。 保修及售后服务：保修期2年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：