中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流型电流传感器 | 设备号; 数量; 原边额定直流电流; 额定输 出电流; 线性度; 输出噪声; 温度系数; 输出接口. 1; 42; ±60A; ±100mA; ≤3ppm; 0….100Hz ≤ 1ppm/FS 0….10kHz ≤ 8ppm/FS; ≤2.5ppm/K; D-sub 9 connector. 2; 11; ±200A; ±200mA; ≤2ppm/K. 3; 11; ±700A; ±400mA; ≤0.5ppm/K. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：4个月 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50% 验收指标及验收要求：货物符合上述要求，并提供出厂检测报告。 阶段性检查要求：无 保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 其它：无 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：