中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率计 | 1、功率计具有双通道，可以同时测量两路信号； 2、频率范围需要包括：50 MHz – 8 GHz； 3、功率测量范围需要包括：-30 dBm至20 dBm（平均功率）、-20 dBm至20 dBm（脉冲功率）； 4、测量参数：平均功率，峰值功率等； 5、功率测量精度：≤0.2 dB。 6、具备外部触发功能。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月交付。 交付进度：合同签订后6个月交付。 付款方式：合同签订后20个工作内预付合同总额的40%，货到验收后20个工作日内支付合同尾款。 验收要求：厂家提供出厂合格证明。 保修及售后服务：合同验收合格后的12个月。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：