中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 具有四个及以上的可以同时使用的通道，四通道同时使用时，采样率10GHz及以上，带宽2GHz及以上，垂直分辨率12bit及以上，采样深度100Mpts以上。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：1个月 交付进度：合同签订后1个月内完成现场验收。 付款方式：合同签订后，预付合同总额50%；完成现场验收后，支付合同尾款。 验收指标及验收要求：按照规格和技术参数要求进行验收。 保修及售后服务：本合同标的质保期 36 个月，起始时间以全部设备通过现场验收之日起开始计算。质保期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：