中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	[bookmark: _GoBack]电缆
		线缆规格
	长度（米）

	ERF-0.6/1KV  1x150
	400

	ERF-0.6/1KV  1x120
	1100

	ERF-0.6/1KV  1x95
	400

	ERF-0.6/1KV  1x50
	150

	ERF-0.6/1KV  1x10
	600

	ERF-0.6/1KV  2x4
	600

	ERF-0.6/1KV  2x6
	600

	WDZC-KYJY-450/750V  2x1
	1000

	WDZC-YJRY-0.6/1KV  3x50+1x25
	100

	WDZC-YJRY-0.6/1KV  3x25+1x16
	100

	WDZC-YJRY-0.6/1KV  3x16+1x10
	100

	WDZC-YJRY-0.6/1KV  3x10+1x6
	200



	
	

	2
	商务条款
	交货期：1个月
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50%
验收指标及验收要求：所有线缆长度均符合上述要求，并提供产品合格证。
保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
