中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 线缆规格; 长度（米）. ERF-0.6/1KV 1x150; 400. ERF-0.6/1KV 1x120; 1100. ERF-0.6/1KV 1x95; 400. ERF-0.6/1KV 1x50; 150. ERF-0.6/1KV 1x10; 600. ERF-0.6/1KV 2x4; 600. ERF-0.6/1KV 2x6; 600. WDZC-KYJY-450/750V 2x1; 1000. WDZC-YJRY-0.6/1KV 3x50+1x25; 100. WDZC-YJRY-0.6/1KV 3x25+1x16; 100. WDZC-YJRY-0.6/1KV 3x16+1x10; 100. WDZC-YJRY-0.6/1KV 3x10+1x6; 200. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：1个月 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50% 验收指标及验收要求：所有线缆长度均符合上述要求，并提供产品合格证。 保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：