中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张力线测磁系统垂直轴 | 大理石基座材质：天然花岗岩；基座安装面平面度：0.002 mm；垂直轴行程：450 mm；分辨率：0.001 mm；垂直轴垂直度（全行程）：﹤±0.01 mm；测量高度：张力线中心高度1.35m。为此，对现大理石平台的两个立柱进行削高处理。 |  |  |
| 3 | 商务条款 | 交货期：2024.12.30 交付进度：一次性交付 付款方式：验收合格后支付全额货款 验收指标及验收要求：满足技术参数要求 阶段性检查要求：要求进行出厂测试 保修期：1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：