技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 |  | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分光棱镜及傅里叶透镜 | 分光棱镜 | 口径：25.4mm×25.4mm×25.4mm，分光比：50%±5%；6个面的单面反射斜率优于：300nrad; 透射斜率误差优于200nrad；φ5mm内，优于100nrad； |  |  |
|  |  | 傅里叶透镜 | 尺寸：φ25.4mm×5mm；焦距：200mm，球面表面优于：0.5urad，粗糙度优于0.5nm (白光轮廓仪10倍镜头测试);平面反射面形优于φ5mm内100nrad； |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：