中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双阳极X射线源 | 阳极靶材质：Al和Mg； Al靶功率不低于400W，Mg功率不低于300W； 阳极高压不低于15KV； 法兰接口：DN40CF； 最小光斑不大于10mm； 耐烘烤温度不低于150℃； 包含高压控制器和冷却水控制器。 适配国标电源 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后9个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总额的25%，收到设备验收合格后30个工作日内付清尾款 验收指标及验收要求： 装上腔体后，烘烤之后实测真空度优于1E-9mBar，烘烤温度不低于150℃。开启射线源后实测阳极靶功率，Al靶功率不低于400W，Mg功率不低于300W，光斑尺寸优于10mm。 保修及售后服务：一年期免费质保 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：