中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子力显微镜 | 具有自动进针功能，样品台行程≥25×25×15mm，扫描范围50×50×15μm，横向分辨率<0.3nm，纵向分辨率<0.04nm；具有双光路观察系统，顶视系统光学分辨率≤2μm，最大视场2×2mm2，侧视系统光学分辨率达到10μm，提供可视化下针。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总额的80%，验收合格后付合同尾款。 验收指标及验收要求： 提供出厂检测报告，需要包含样品台行程≥25×25×15mm，扫描范围50×50×15μm，横向分辨率<0.3nm，纵向分辨率<0.04nm，具有双光路观察系统，顶视系统光学分辨率≤2μm，最大视场2×2mm2，侧视系统光学分辨率达到10μm等指标。 质保期：一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：