技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手套箱 | 1、 箱体尺寸：长1500mm，宽750mm，高900mm。 2、 前窗：玻璃视窗采用实芯O型密封圈嵌入密封槽内（真空密封方式），法兰视窗结构。 3、 一台三目体式显微镜与手套箱集成，连变物镜0.67-5X，目镜10X，市场数不小于22mm,工作距离不小于115mm,带高亮环形LED灯。 4、 一套水分析仪：测量范围0-500ppm, 可以通过清洗再生程序恢复初始状态，避免了一次污染即报废的问题。 5、一套氧分析仪：采用 ZrO2传感器，避免了燃料电池寿命短，不能暴露在空气中的问题。 6、3只进口品牌手套。 7、大过渡舱：长600mm，直径360mm 8、小过渡舱：长300mm，直径150mmmm 9、水、氧指标：水＜1ppm,氧＜1ppm。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：