中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 （1台） | 1、模拟通道数≥4，模拟带宽≥4GHz； 2、采样率≥20GSample/s，ADC位数≥8 bits，高分辨率模式下可以达到16 bits； 3、存储深度≥400MPoints，全带宽触发灵敏度＜0.1格； 4、具备触摸屏并支持远程控制。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内。 交付进度：一次性交付 付款方式：签订合同后，90%货款见运单电汇支付,货到验收合格后付尾款。 验收指标及验收要求：厂家校准证书。 保修及售后服务：保修期36个月，起始日期以收到货物并通过验收之日开始计算。质保期内，所需更换的零配件，不另收取人工费及差旅费。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：