中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动四刀狭缝 | - 刀口数：4个 - 最大孔径尺寸： 10 mm × 10 mm - 分辨率： 1 μm / step - 重复精度： ＜ 2 μm - 定位精度： ± 2 μm - 软件控制： 支持EPICS 系统，要求给出对应的IOC - 刀口处真空度：5 × 10-5 Pa； - 提供相应耗材：如铜垫圈等 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：