中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUV斩波器 | 数量：1套 - 斩波频率 50-100Hz - 频率稳定性：≤±50mHz@50Hz - 工作真空优于1E-4Pa - 真空腔体一套，真空漏率≤1.0E-7Pa·L/s - 包含所需真空馈通，前后接口为CF100法兰 - 包含测试、安装 - 电机控制器及锁相放大器输出兼容EPICS7接口标准 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：甲方预付合同总金额的40%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的60%。 验收指标及验收要求：根据出厂合格证验收。 保修及售后服务：质保期一年，售后需在24小时内响应。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：