技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金网调节机构 | 1.旋转导入器，内含定制金网固定支架，长度125mm 2.线性驱动器， CF35接口，移动行程 150mm 3. CF35 六通， 长度125mm * 4. CF35 六通， 长度125mm，含一个 CF16接口 * 5. CF16 单芯 BNC 电极 * 6. 金源超高真空蒸镀装置（最大工作温度1500°） 7. CF63转CF35法兰 * 8. CF35液压波纹管，长度1500mm * 9.整个机构除分子泵机组外，耐烘烤温度不小于120° *注： ①3.4两项可以作为一个整体也可以按上述要求分开加工，作为整体时长度尺寸必须与分开加工保持一致，组合方式见示意图； ②4.5两项中CF16接口和CF16单芯BNC电极可以更换为CF35接口和CF35单芯电极； ③7.8两项可以作为一个整体也可以按上述要求分开加工，作为整体时长度尺寸必须与分开加工保持一致。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：