中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥先进光源快轨道反馈处理器 | （1）处理器核心FPGA为Xilinx Virtex UltraScale+等级芯片，DSP数目≥6800，GTY数目≥52 （2）处理器配置SoC为Zynq-7000等级芯片，DSP数目≥200 （3）QSFP光纤接口数目≥10，支持数据传输速率≥5Gbps （4）网口数目≥1 （5）DDR4存储空间≥4GB （6）具有完善的机箱散热设计，机箱为19英寸标准机箱，风冷散热 （7）支持接收外时钟和同步触发信号 数量：10台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后9个月内将货物送达至甲方指定地点。 付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收合格后支付合同尾款。 验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标。 保修及售后服务： 产品质保期为 24 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：