技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静电计 | 电流测试范围10fA - 20mA 动态范围10^6 输入阻抗>200TΩ 测试速率425 rdgs/s。 交货期：合同签订后6个月内 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：