中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光离子-光电子全符合测量（PEPICO）装置腔体及部件一批 | 1、公差：未标注按照IT08等级制造，已标注参见工程图中要求； 2、形位误差：参见工程图中标注； 3、表面处理：参见工程图中标注； 4、材料：参见工程图中标注； 5、零件表面需抛光； 6、O圈密封面加工方向与O圈密封方向一致； 7、精密零件超声清洗封包； 8、零件加工过程中需进行失效处理，消除应力； 9、数量：依图加工。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：预付款后3个月内。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后支付合同总额的40%，货物到达指定地点装配验收合格后，再支付合同总额的60%。 验收指标及验收要求：极限真空优于9×10-5 Pa，漏率达到1.0E-8 Pa·m3/s； 保修及售后服务：质保期一年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：