中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米位移台及其控制器 | 三维压电位移台：XYZ； 闭环行程：100 μm 100 μm 100 μm； 分辨率：0.5 nm； 载重：不小于200 g； 空载固频：不小于550 Hz； 控制协议：提供EPICS或EPICS driver； 可以设置扫描波形：三角波、矩形波等； 外触发接口：设定条件发出触发信号； 闭环：自带传感器且可以接入Smaract激光干涉仪信号； 外框尺寸：三个维度均不超过10 cm； 真空兼容。 |  |  |
| 4 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3-6个月； 交付进度：3-6 个月内一次性交付； 付款方式：合同签订后支付•70%；收到货并验收合格后支付•30%； 保修及售后服务:1年质保及免费维修； 出现故障时，24小时内响应，48小时内解决故障； 必要验收要求： 1. 闭环分辨率小于 0.5 nm； 2. 连接Smaract激光干涉仪闭环控制。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：