中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八位半数字万用表 | 1、基于28位A/D转换器的真正8.5位分辨率，DCV 6ppm基本精度； 2、直流电压最大1000V，最小分辨率10nV，交流电压最大700V； 3、直流电流最大2A，分辨率100pA，交流电流最大2A，最小量程200uA； 4、电阻最大1GΩ，最小分辨率100nΩ； 5、AC电压输入带宽 1Hz–1MHz，含频率及温度测量，频率范围1Hz~10Mhz；温度支持热电偶最大1800℃； 6、配备10通道扫描测量（2极测试法），可配置为5通道（4极测试法），配备GPIB转USB测试通讯线缆一根； |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：3个月 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的90%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的10% 验收指标及验收要求：提供出厂合格证和出厂校准证书 保修及售后服务：非人为损坏保修期限为最终验收合格后的12个月(探头及附件为12个月)或收到货物之日起13个月内(探头及附件为13个月)免费保修，以早到的日期为准。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：