中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温恒温器 | - 尺寸：真空部件能穿过内径100 mm波纹管 - 气膜加压气路：双路 - DAC压腔内部尺寸：可容纳直径48mm、厚度32mm压机及双气膜 - DAC压腔温度：极限低温≤15 k - 低温恒温器温度计：两个温度计，一个位于冷头处，一个安装于DAC压腔，兼容cryo 22c控温仪 - 接口：包含卡箍快卸接口到CF100标准刀口法兰转接，可以对接CF100标准刀口法兰，实验中可使用卡箍接口快速装卸 - 冷杆长度：定制 - 数量1个 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：图纸确认后4个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付40%合同款，验收合格后付60% 验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含：尺寸：真空部件能穿过内径100 mm波纹管；气膜加压气路：双路；DAC压腔内部尺寸：可容纳直径48mm、厚度32mm压机及双气膜；DAC压腔温度：极限低温≤15 k；包含两个温度计；包含KF到CF的转接；冷杆长度定制。 提供低温恒温器设计图纸 保修及售后服务：质保期一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：