中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子泵 | 1、抽气速率(L/S)：不小于600(at 1e-5 Pa)；不小于460 (at 1e-7 Pa)； 2、极限压强(Pa)（环境温度25℃）：≤5.0x10-9； 3、接口法兰：CF200； 4、阳极电压(kV)：≤+7( dc )； 5、烘烤温度(℃)：300； 6、内置烘烤功率( kw )：不小于0.8； 7、外形尺寸(mm )(L×W×H)≤492×330×452； 8、受调节支架承重限制，重量（kg）≤138； 9、离子泵上需配置有吊装孔； 10、需配套两根25m线缆，每根线缆与离子泵的一端的接头连接好，线缆与电源一端的空出，另配两个离子泵端接头备用。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后一月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50% 验收要求：符合技术规格，乙方提供合格证 安装服务：乙方需安排人员现场进行泵体与切割磁铁箱体的装配，提供技术支持 保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：