中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥先进光源辐射监测设备检定服务 | 服务内容包括：合肥光源辐射监测设备拆卸、运输、送检、送检过程中的调试工作、送检完成后设备安装到现场、设备现场调试保证数据正常连接入网。 设备清单：固定式中子监测仪4台，便携式中子巡检仪2台，固定式伽马监测仪4台，便携式伽马巡检仪3台，便携式表面污染监测仪1台，个人剂量报警仪80台。 检定要求：需将以上设备送交具有CMA或CNAS资质的检测机构，并出具设备检定证书原件。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后2个月内 交付进度：2026年8月24日完成设备送检及设备安装；2026年9月24日前完成检定证书的交付。 付款方式：服务完毕，且甲方按照合同服务验收标准验收合格后，由乙方开具发票，甲方于 30 日内一次性全额支付合同总金额。 验收指标及验收要求： 服务验收标准：甲方收到具备资质的检定机构出具的设备检定证书。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：