技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 12-bit ADC垂直分辨率,2 GHz Bandwidth, 4 Input Channels, 10 GS/s,要求4路同时使用时，12bit分辨率下每通道能达到10GS/s，用于直线束流流强或储存环逐束团流强测量系统。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：