中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络分析仪 | 1、硬件与频率规格 频率范围：100 kHz 至 26.5 GHz； 端口数量：4 端口； 端口连接器类型：3.5 mm，特性阻抗 50Ω； 频率分辨率：≤ 1 Hz； 输出功率范围：-40 dBm 至 +10 dBm； 2、接收机与测量性能 中频带宽：1 Hz至10 MHz； 扫描点数：≥ 40,001 点； 3、测量功能与软件选件 配备TDR 时域分析功能选件，支持阻抗、距离、反射系数等参数测量； 提供与端口匹配的校准套件； 4、接口与远程控制 本地接口：支持LAN、USB 接口； 远程控制：支持Web Control远程操作，可通过浏览器进行全功能控制； 程控指令：支持标准SCPI指令集，提供编程手册及驱动。 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内将货物送达至甲方指定地点。 付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收后凭发票报销时付尾款。 验收指标及验收要求：由原厂提供质量合格证。 保修及售后服务：产品质保期为 36 个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：