中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPM样段线缆组件及连接器 | 采购名称; 详细配置清单; 数量. 长电缆及组件; LMR400电缆，长度50米，两端均为N型公头; 60根. 短电缆及组件; SMA反极性公头+N型带法兰母头+1.5米射频同轴线; 60根. 连接器; 包含5路铝合金电缆转接板，及有机玻璃/G10/亚克力限位板，具体设计见模型文件; 12个. 备注：长电缆与短电缆按五个一组进行分组，每组电缆的电子学长度差小于50ps； 每组电缆两头靠近接头的位置均需要标记ABCDE的标签。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：于2025年9月30日前交货 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80% 验收指标及验收要求：厂家提供出厂合格证明或测试报告 设备质保期：现场安装验收合格后1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：