中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 12-bit ADC垂直分辨率；2 GHz Bandwidth；4 Input Channels；要求4路同时使用时，12bit分辨率下每通道能达到10GS/s |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：乙方于合同生效之日起 60日内将货物送达至甲方指定地点 付款方式：货到验收合格且收到全额发票后甲方于30个工作日内支付全部款项 验收指标及验收要求：按配置清单要求指标 保修及售后服务：产品质保期为24个月，时间自验收合格之日起计算 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：