中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子泵 | 分子泵个数 2个 极限压强 约1×10-8 Pa 分子泵抽速： 约700L/s； 分子泵接口: DN160 CF-F 2个 分子泵控制器 2个 前级泵个数 1个 前级泵抽速： > 18m³/h 干泵 前级耐压 ≥800Pa N2压缩比 > 1×1011 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：