中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲信号发生器 | 窄脉冲上升/下降时间<200ps； 脉冲重复频率≥1Hz; 单台4通道，支持多通道同步； 输出脉冲信号幅度>100mV，幅度可调； 输出脉冲宽度可调，最小脉冲宽度<500ps； 随机抖动<5ps； |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期： 合同签订后8周到货。 交付进度： 一次性到货。 付款方式： 合同签订后付款30%；验收合格后付款70%。 验收指标及验收要求： 按照合同约定进行验收，验收指标需满足下列技术参数需求： - 窄脉冲上升/下降时间<200ps； - 脉冲重复频率≥1Hz; - 单台4通道，支持多通道同步； - 输出脉冲信号幅度>100mV，幅度可调； - 输出脉冲宽度可调，最小脉冲宽度<500ps； - 随机抖动<5ps； 保修及售后服务： 主机保修3年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：