中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外FEL实验室EMC升级测试 | 针对红外FEL实验室电磁信号扰动大的问题，进行电磁兼容性（EMC）升级改造，并提供一整套实验室测量分析报告，其中接地均压环整体电阻＜0.5Ω，总长≥100 m，不锈钢网络桥架总长≥80 m。升级测试得到采购人认可后，提供一套切实可行的实验室标准化EMC方案。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：1个月 交付进度：合同签订后1个月内完成升级测试内容并提供相关报告文件 付款方式： 合同签订后，预付合同总额50%；完成验收后，支付合同尾款。 验收指标及验收要求： 根据国家或者行业标准，借鉴CERN等国内外实验室经验，供应商提供采购人认可的电能质量记录、接地干扰电流测量、电源共模干扰测量、接地电阻测量、实验室环境近场与远场测量等分析报告，包括准备所需测试的测量工具。 阶段性检查要求： 采购人、供应商双方应指定技术代表以沟通联络制造中所有事宜。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：