中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移台 | - 组合位移台1：1套 - X轴 行程：≥±10mm；分辨率：≤0.1μm；重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤5E-4Pa；负载≥20N - Z轴 行程：≥±5mm；分辨率：≤0.1μm；重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤5E-4Pa；负载≥5N - 配套部件，要求如下： - 穿仓件接口：63CF - 真空内线缆长度要求大于等于0.5m - 穿仓件到控制器线缆长度要求不小于3m - 控制器接口及软件支持： - 接口：包含以太网口等其它与上位计算机通讯的接口 - 软件：提供基于ASCII码字符的控制命令集或基于Linux下编译的驱动 - 组合位移台2：1套 - X轴 行程：≥±10mm；分辨率：≤0.1μm；重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤5E-4Pa；负载≥20N - Y轴 行程：≥±10mm；分辨率：≤0.1μm；重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤5E-4Pa；负载≥20N - Z轴 行程：≥±5mm；分辨率：≤0.1μm；重复定位精度：≤1μm；真空兼容：≤5E-4Pa；负载≥5N - 配套部件，要求如下： - 穿仓件接口：63CF - 真空内线缆长度要求大于等于0.5m - 穿仓件到控制器线缆长度要求不小于3m - 控制器接口及软件支持： - 接口：包含以太网口等其它与上位计算机通讯的接口 - 软件：提供基于ASCII码字符的控制命令集或基于Linux下编译的驱动 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后28周内 交付进度：在交货期要求内，同时交付 付款方式：两种方式可选 - 货到付款 - 合同签订后预付合同总额的30%；货到验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告，满足“规格和技术参数”所列要求 保修及售后服务： - 质保期不少于一年 - 提供配套技术支持 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：