技术指标及商务要求响应表

|  | 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 激光干涉仪 | 1 | 控制器 | 3通道 激光波长1550nm 分辨率1pm 带宽2.5MHz 采样频率10MSa/s接口:USB 2.0，千兆以太网， 数字差分接口(AquadB，串行数据等) 模拟/数字输入和输出 API控制开发协议 质保期一年 |  |  |
|  | 2 | 扩展盒 | 3通道 数字差分接口 数字GPIO 1x DAC 2x DAC 1x ADC 2x ADC （100 kHz 16位） |  |  |
|  | 3 | 差分探头 | 真空环境下使用 差分测量 参考光路和目标光路两路 工作距离13-650mm连接光纤>1m |  |  |
|  | 4 | 常规探头 | 真空环境下使用 准直光束 工作距离13-650mm 连接光纤>1m |  |  |
|  | 5 | 测量程序 | 滤波程序 低反射测量 大工作距离测量 |  |  |
|  | 6 | 适配器 | 一英寸夹持器 |  |  |
|  | 7 | 光纤真空馈通 | 3个光纤真空引线(SM1310) DN40CF法兰 |  |  |
|  | 8 | 环境模块 | 测量温度 真空度和湿度 校正由环境参数变化引起的折射率变化 |  |  |
|  | 9 | 校准包 | 功率计 光纤耦合器 校准差分传感器头 |  |  |
|  | 10 | 软件 | Windows GUI,driver/API for Windows, Linux, C, Python, LabVIEW |  |  |
|  | 11 | 其他配件 | 光纤>1.5m FC/APC连接器 接头(FC/APC - FC/APC适配器) |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：