中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级网点顶端结构及投点结构 | 一级准直网点顶端结构 （装配图） 包括两种延伸靶（固定、万向）见图纸 |  |  |
|  |  | 一级准直网点顶端结构-顶板 （零件图） 按图纸标注材料和公差要求加工 见图纸 |  |  |
|  |  | 一级准直网顶端结构-中心墩 （零件图） 按图纸标注材料和公差要求加工 见图纸 |  |  |
|  |  | 一级准直网顶端结构-万向延伸靶标座 （零件图） 按图纸标注材料和公差要求加工 见图纸 |  |  |
|  |  | 一级准直网顶端结构-固定延伸靶标座 （零件图） 按图纸标注材料和公差要求加工 见图纸 |  |  |
|  |  | 一级准直网-投点机构 （装配图）见图纸 |  |  |
|  |  | 一级准直网-投点机构-仪器安装盘 （零件图）见图纸 |  |  |
|  |  | 供货周期：合同签订后4个月内 |  |  |
|  |  | 备注： 1.与顶端结构配合的预埋螺柱由乙方提供，每个顶端结构配12根，单根长度不超过1米，材料不低于普通304不锈钢，具体尺寸及规格根据实际要求选配；乙方应提供配合投点结构相同尺寸规格的地脚膨胀螺栓不少于50根；乙方应提供配合装配的各种规格螺栓螺母垫片等不少于200套； 2.图纸关键公差如长度、平面度、垂直度和同轴度等，需要采用三坐标测量机进行测量，对于图纸上标注的工件粗糙度，需要用具有产品合格证或标定证书的粗糙度测量仪来检测，并将上述结果写入出厂验收报告； |  |  |
|  |  | 付款要求：乙方在中标后需要先加工一套样件，通过测试后甲方支付第一笔预付款，若未通过测试则合同解除。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：