技术指标及商务要求响应表

| 序号 | 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外光谱仪漫反射反应池 | 1.适配布鲁克80V红外光谱仪，中标后提供接口方案 ； 2.反应腔材质：SS316，含红外视窗（两个）及观察口 ； 3.工作压力范围：1.0-E3mbar至3MPa ； 4.温度范围：室温（25℃）到500℃ ； 5.温控单元：升温速率可调可控，含通讯接口； 6.含冷却水接口（Φ8mm快卸）和气路接口（Φ6mm快卸），冷却水和气路用户自备。 7.含漫反射光路附件 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：