中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电离规管及控制器 | 可测量真空范围≤3.0x 10-11mbar；CF35接口；可替换灯丝；材质为铱丝或钨丝；真空计含RS232/485通讯接口，可设置setpoint，带延时功能；可快速切换灯丝；含degas功能。耐烘烤温度不低于200°C，耐烘烤线长度10米或以上。 |  |  |
| 2 | 全量程规管及控制器 | 可测量真空范围5 x 10-9mbar 至1000mbar；CF35接口；任意角度安装；控制器含RS232/485通讯接口，耐烘烤温度不低于120°C，含5米或以上通讯线。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：